別紙５（第１２条及び第１３条）　中間検査項目、完成検査項目
　

第1　指導要綱第17条第1項に定める中間検査の項目
1　地中ばり水槽
　(1)　くり石、基礎コンクリート施工状況及び位置の確認(写真可)(地中ばりにあってはこの限りではない)
(2)　位置の確認、型枠組立て後、縦、横、スラブの配筋結策完了時の配筋及び内容量の状況(写真可)
(3)　コンクリート打ち施工後、型枠撤去した時点でのコンクリート仕上げ及びピット部の状況

(4)　点検口の状況

(5)　通気口、人通口及び通水口の取付け状況

(6)　防水モルタルの仕上げ及びタラップ等の取付け状況

(7)　消防隊専用採水口を有するもの
ア　導水管及び通気管等の取付け状況
イ　採水口金具の取付け状況
2　防火水槽(二次製品防火水槽)
(1)　くり石、基礎コンクリート施工状況(写真可)及び据付位置(墨出)の確認(写真可)
(2)　本体据付、防水処置及びタラップ等の取付け状況

3　消防車両進入路及び消防活動用空地

(1)　位置の状況
(2)　進入路及び有効幅員の状況
(3)　道路すみ切りの状況
(4)　進入路の乗り上げ段差、登坂部勾配及び路盤支持力の状況
(5)　空地の路盤支持力、幅員及び部署位置勾配の状況
4　消防活動用空地の代替

(1)　代替施設及び設備の位置状況

(2)　活動空間の状況

5　消防隊専用採水口
(1)　導水管及び通気管等の取付け状況
(2)　採水口金具の取付け状況
6　プール等

(1)　導水管の取付け状況
(2)　採水口金具の取付け状況
第2　指導要綱第17条第2項に定める完成検査の項目
1　地中ばり水槽

(1)　鉄蓋及び転落防止装置等の取付け状況
(2)　標識等の設置及び路面標示状況

(3)　水槽内部の各標示の取付け状況

(4)　消防隊専用採水口を有するもの

ア　採水口金具の取付け状況
イ　消防車両による揚水確認

2　防火水槽(二次製品防火水槽)
(1)　鉄蓋及び転落防止装置等の状況
(2)　標識等の設置及び路面標示状況
3　消火栓

(1)　設置位置の状況

(2)　ブロック施工状況

(3)　枠及び蓋の取付け状況

(4)　路面標示状況

4　消防隊専用採水口

(1)　消防車両による揚水確認

(2)　標識等の設置状況

5　消防活動用空地の代替

(1)　代替施設及び設備の設置状況

(2)　活動空間及び活動経路の確認

6　消防活動用空地等

(1)　進入路、空地等の構造状況
(2)　消防はしご車等の活動に支障となる障害物等の状況確認
(3)　建築物へのはしご着梯状況
(4)　標識等の設置及び路面標示状況
7　プール等

(1)　消防車両による揚水確認

(2)　標識等の設置状況

